## Generator
| Generator | Kapasitas (MW) | Fungsi | Waktu |  |  | PF
No. |  |  |  | 05.00-17.00 | 17.00-22.00 | 22.00-05.00 | 0.9
1 | PLTP | 80 | Swing | TRUE | TRUE | TRUE
2 | PLTU | 100 | PV | TRUE | TRUE | TRUE
3 | PLTA | 30 | Swing | FALSE | TRUE | TRUE
4 | PLTB | 10 | PV | FALSE | TRUE | TRUE
220
| 05.00-17.00 |  |  |  | PLTP kapasitas maksimal 90% |  | https://coaction.id/seri-energi-terbarukan-pembangkit-listrik-tenaga-panas-bumi/
No. | Generator | Kapasitas (MW) | Daya Total (MVA) |  | PLTU kapasitas maksimal 100%
1 | PLTP | 80 | 72 |  | PLTA kapasitas maksimal 80-100% |  | https://ekonomi.bisnis.com/read/20190708/44/1121422/tiga-jenis-pembangkit-energi-terbarukan-ini-miliki-efisiensi-tinggi#:~:text=Pelaksana%20Tugas%20Direktur%20Utama%20PT,biomassa%2C%20efisiensinya%20sebesar%2080%20persen.
2 | PLTU | 100 | 90 |  | PLTB kapasitas maksimal 84%
3 | PLTA | 0 | 0
4 | PLTB | 0 | 0
5 | Total | 180 | 162
17.00-22.00
No. | Generator | Kapasitas (MW) | Daya Total (MVA)
1 | PLTP | 80 | 72
2 | PLTU | 100 | 90
3 | PLTA | 30 | 27
4 | PLTB | 10 | 9
5 | Total | 220 | 198
22.00-05.00
No. | Generator | Kapasitas (MW) | Daya Total (MVA)
1 | PLTP | 80 | 72
2 | PLTU | 100 | 90
3 | PLTA | 30 | 27
4 | PLTB | 10 | 9
5 | Total | 220 | 198

## Rumah Tangga
No. | Keterangan | Jumlah
|  | Televisi (60 W) | Lampu (35 W) | Kulkas (200 W) | AC (220 W) | Dispenser (50 W) | Pemanas Air (100 W) | PC (150 W)
1 | RT 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | RT 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | RT 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | RT 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | Total KK | 133000
5 | RT 5 | 4 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | V_rating (V) | 380
| Total | 12 | 53 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 |  |  | PF | 0.9
No. | Keterangan | Perbandingan | Daya Total (W) | Faktor | Jumlah KK Ternormalisasi |  | Jumlah Daya
1 | RT 1 | 20 | 215 | 0.093 | 65100 |  | 13996500
2 | RT 2 | 40 | 545 | 0.073 | 51100 |  | 27849500
3 | RT 3 | 17 | 970 | 0.018 | 12600 |  | 12222000
4 | RT 4 | 7 | 1625 | 0.004 | 2800 |  | 4550000
5 | RT 5 | 6 | 2800 | 0.002 | 1400 |  | 3920000
6 | Total | 90 | 6155 | 0.19 | 133000 |  | 62538000
05.00-17.00
No. | Keterangan | Televisi (60 W) |  |  | Lampu (35 W) |  |  | Kulkas (200 W) |  |  | AC (220 W) |  |  | Dispenser (50 W) |  |  | Pemanas Air (100 W) |  |  | PC (150 W) |  |  | Total
|  | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11355555.5556 | 10220000 | 4949771.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11355555.5556 | 10220000 | 4949771.9114
3 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2520000 | 1220491.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 1260000 | 610245.8521 | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 3780000 | 1830737.5563
4 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622222.2222 | 560000 | 271220.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311111.1111 | 280000 | 135610.1894 | 0 | 0 | 0 | 933333.3333 | 840000 | 406830.5681
5 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622222.2222 | 560000 | 271220.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311111.1111 | 280000 | 135610.1894 | 0 | 0 | 0 | 933333.3333 | 840000 | 406830.5681
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15400000 | 13860000 | 6712704.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022222.2222 | 1820000 | 881466.2308 | 0 | 0 | 0 | 17422222.2222 | 15680000 | 7594170.6039
17.00-22.00
No. | Keterangan | Televisi (60 W) |  |  | Lampu (35 W) |  |  | Kulkas (200 W) |  |  | AC (220 W) |  |  | Dispenser (50 W) |  |  | Pemanas Air (100 W) |  |  | PC (150 W) |  |  | Total
|  | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | RT 1 | 4340000 | 3906000 | 1891762.1415 | 7595000 | 6835500 | 3310583.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3616666.6667 | 3255000 | 1576468.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15551666.6667 | 13996500 | 6778814.3404
2 | RT 2 | 6813333.3333 | 6132000 | 2969863.1469 | 9936111.1111 | 8942500 | 4331050.4225 | 11355555.5556 | 10220000 | 4949771.9114 | 0 | 0 | 0 | 2838888.8889 | 2555000 | 1237442.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30943888.8889 | 27849500 | 13488128.4587
3 | RT 3 | 1680000 | 1512000 | 732295.0225 | 4900000 | 4410000 | 2135860.4823 | 2800000 | 2520000 | 1220491.7042 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 630000 | 305122.926 | 1400000 | 1260000 | 610245.8521 | 2100000 | 1890000 | 915368.7781 | 13580000 | 12222000 | 5919384.7653
4 | RT 4 | 560000 | 504000 | 244098.3408 | 1633333.3333 | 1470000 | 711953.4941 | 622222.2222 | 560000 | 271220.3787 | 684444.4444 | 616000 | 298342.4166 | 311111.1111 | 280000 | 135610.1894 | 311111.1111 | 280000 | 135610.1894 | 933333.3333 | 840000 | 406830.5681 | 5055555.5556 | 4550000 | 2203665.577
5 | RT 5 | 373333.3333 | 336000 | 162732.2272 | 1088888.8889 | 980000 | 474635.6627 | 622222.2222 | 560000 | 271220.3787 | 1026666.6667 | 924000 | 447513.6249 | 233333.3333 | 210000 | 101707.642 | 311111.1111 | 280000 | 135610.1894 | 700000 | 630000 | 305122.926 | 4355555.5556 | 3920000 | 1898542.651
| Total | 13766666.6667 | 12390000 | 6000750.8789 | 25153333.3333 | 22638000 | 10964083.8093 | 15400000 | 133000000 | 6712704.3731 | 1711111.1111 | 1540000 | 745856.0415 | 7700000 | 6930000 | 3356352.1865 | 2022222.2222 | 1820000 | 881466.2308 | 3733333.3333 | 3360000 | 1627322.2723 | 69486666.6667 | 62538000 | 30288535.7923
22.00-05.00
No. | Keterangan | Televisi (60 W) |  |  | Lampu (35 W) |  |  | Kulkas (200 W) |  |  | AC (220 W) |  |  | Dispenser (50 W) |  |  | Pemanas Air (100 W) |  |  | PC (150 W) |  |  | Total
|  | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | RT 1 | 4340000 | 3906000 | 1891762.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340000 | 3906000 | 1891762.1415
2 | RT 2 | 6813333.3333 | 6132000 | 2969863.1469 | 0 | 0 | 0 | 11355555.5556 | 10220000 | 4949771.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18168888.8889 | 16352000 | 7919635.0583
3 | RT 3 | 1680000 | 1512000 | 732295.0225 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2520000 | 1220491.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480000 | 4032000 | 1952786.7267
4 | RT 4 | 560000 | 504000 | 244098.3408 | 0 | 0 | 0 | 622222.2222 | 560000 | 271220.3787 | 684444.4444 | 616000 | 298342.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866666.6667 | 1680000 | 813661.1361
5 | RT 5 | 373333.3333 | 336000 | 162732.2272 | 0 | 0 | 0 | 622222.2222 | 560000 | 271220.3787 | 1026666.6667 | 924000 | 447513.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022222.2222 | 1820000 | 881466.2308
| Total | 13766666.6667 | 12390000 | 6000750.8789 | 0 | 0 | 0 | 15400000 | 13860000 | 6712704.3731 | 1711111.1111 | 1540000 | 745856.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30877777.7778 | 27790000 | 13459311.2934

## Industri-Komersial
05.00-17.00 | [6 empty] | V_rating (kV) | 20
No. | Keterangan | S (VA) | Jumlah Pelanggan | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | PF | 0.9
1 | Industri kecil | 2200 | 3000 | 6600000 | 5940000 | 2876873.3027
2 | Industri sedang | 50000 | 1000 | 50000000 | 45000000 | 21794494.7177
3 | Industri besar | 200000 | 50 | 10000000 | 9000000 | 4358898.9435
4 | UKM | 1300 | 5000 | 6500000 | 5850000 | 2833284.3133
5 | Restoran & toko | 5000 | 1000 | 5000000 | 4500000 | 2179449.4718
6 | Mall & hotel | 50000 | 20 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
| Total | 308500 | 10070 | 79100000 | 71190000 | 34478890.6434
17.00-22.00
No. | Keterangan | S (kA) | Jumlah Pelanggan | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | Industri kecil | 2200 | 3000 | 6600000 | 5940000 | 2876873.3027
2 | Industri sedang | 50000 | 1000 | 50000000 | 45000000 | 21794494.7177
3 | Industri besar | 200000 | 50 | 10000000 | 9000000 | 4358898.9435
4 | UKM | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
5 | Restoran & toko | 5000 | 1000 | 5000000 | 4500000 | 2179449.4718
6 | Mall & hotel | 50000 | 20 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
| Total | 307200 | 10070 | 72600000 | 65340000 | 31645606.3301
22.00-05.00
No. | Keterangan | S (VA) | Jumlah Pelanggan | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | Industri kecil | 2200 | 3000 | 6600000 | 5940000 | 2876873.3027
2 | Industri sedang | 50000 | 1000 | 50000000 | 45000000 | 21794494.7177
3 | Industri besar | 200000 | 50 | 10000000 | 9000000 | 4358898.9435
4 | UKM | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0
5 | Restoran & toko | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
6 | Mall & hotel | 50000 | 20 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
| Total | 302200 | 10070 | 67600000 | 60840000 | 29466156.8583

## Prioritas
05.00-17.00 | [6 empty] | V_rating (kV) | 20
No. | Keterangan | S (VA) | Jumlah Pelanggan | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | PF | 0.9
1 | Rumah sakit | 50000 | 20 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
2 | Pusat server data | 5000 | 5 | 25000 | 22500 | 10897.2474
3 | Kantor lembaga negara | 100000 | 10 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
4 | Istana negara | 1000000 | 1 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
5 | Pangkalan militer | 750000 | 3 | 2250000 | 2025000 | 980752.2623
| Total | 1905000 | 39 | 5275000 | 4747500 | 2299319.1927
17.00-22.00
No. | Keterangan | S (VA) | Jumlah Pelanggan | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | Rumah sakit | 50000 | 20 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
2 | Pusat server data | 5000 | 5 | 25000 | 22500 | 10897.2474
3 | Kantor lembaga negara | 100000 | 10 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
4 | Istana negara | 1000000 | 1 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
5 | Pangkalan militer | 750000 | 3 | 2250000 | 2025000 | 980752.2623
| Total | 1905000 | 39 | 5275000 | 4747500 | 2299319.1927
22.00-05.00
No. | Keterangan | S (VA) | Jumlah Pelanggan | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | Rumah sakit | 50000 | 20 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
2 | Pusat server data | 5000 | 5 | 25000 | 22500 | 10897.2474
3 | Kantor lembaga negara | 100000 | 10 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
4 | Istana negara | 1000000 | 1 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
5 | Pangkalan militer | 750000 | 3 | 2250000 | 2025000 | 980752.2623
| Total | 1905000 | 39 | 5275000 | 4747500 | 2299319.1927

## Publik & Sosial
05.00-17.00 | [6 empty] | V_rating (V) | 380
No. | Keterangan | S (VA) | Jumlah Pelanggan | S (VA) | P (W) | Q (VAR) | PF | 0.9
1 | Rumah ibadah | 6600 | 200 | 1320000 | 1188000 | 575374.6605
2 | Sekolah dan universitas | 10000 | 100 | 1000000 | 900000 | 435889.8944
3 | Penerangan jalan umum | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
| Total | 16600 | 20300 | 2320000 | 2088000 | 1011264.5549
17.00-22.00
No. | Keterangan | S (VA) | Jumlah Pelanggan | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | Rumah ibadah | 6600 | 200 | 1320000 | 1188000 | 575374.6605
2 | Sekolah dan universitas | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
3 | Penerangan jalan umum | 100 | 20000 | 2000000 | 1800000 | 871779.7887
| Total | 6700 | 20300 | 3320000 | 2988000 | 1447154.4493
22.00-05.00
No. | Keterangan | S (VA) | Jumlah Pelanggan | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | Rumah ibadah | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
2 | Sekolah dan universitas | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
3 | Penerangan jalan umum | 100 | 20000 | 2000000 | 1800000 | 871779.7887
| Total | 100 | 20300 | 2000000 | 1800000 | 871779.7887

## Rekapitulasi
05.00-17.00
No. | Beban | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | Rumah tangga | 17422222.2222 | 15680000 | 7594170.6039
2 | Industri-komersial | 79100000 | 71190000 | 34478890.6434
3 | Prioritas | 5275000 | 4747500 | 2299319.1927
4 | Publik & sosial | 2320000 | 2088000 | 1011264.5549
5 | Total | 104117222.2222 | 93705500 | 45383644.9949
17.00-22.00
No. | Beban | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | Rumah tangga | 69486666.6667 | 62538000 | 30288535.7923
2 | Industri-komersial | 72600000 | 65340000 | 31645606.3301
3 | Prioritas | 5275000 | 4747500 | 2299319.1927
4 | Publik & sosial | 3320000 | 2988000 | 1447154.4493
5 | Total | 150681666.6667 | 135613500 | 65680615.7644
22.00-05.00
No. | Beban | S (VA) | P (W) | Q (VAR)
1 | Rumah tangga | 30877777.7778 | 27790000 | 13459311.2934
2 | Industri-komersial | 67600000 | 60840000 | 29466156.8583
3 | Prioritas | 5275000 | 4747500 | 2299319.1927
4 | Publik & sosial | 2000000 | 1800000 | 871779.7887
5 | Total | 105752777.7778 | 95177500 | 46096567.1332

## Load Flow
Sesi 1
No. | Beban | V (pu) | PF | P (MW) | Q (MVAR)
1 | PLTP | 1 | 0 | 282382 | 10681000
2 | PLTU | 10000 | 55101 | 1000000 | -11720000
3 | RT2 | 11117 | 22402 | 12729 | 0.6154
4 | Mall-Hotel | 11290 | 0.6682 | 0.1147 | 0.0556
5 | Rumah ibadah | 11493 | 0.7289 | 0.1572 | 0.0760
6 | RS | 11616 | 0.6864 | 0.1214 | 0.0588
7 | Pusat Server Data | 11616 | 0.6864 | 0.0030 | 0.0015
8 | Kantor Lembaga | 11616 | 0.6864 | 0.1214 | 0.0588
9 | Istana Negara | 11616 | 0.6864 | 0.1214 | 0.0588
10 | Pangkalan Militer | 11616 | 0.6865 | 0.2739 | 0.1324
11 | RT3 | 11619 | 10851 | 0.4968 | 0.2403
12 | RT4 | 11842 | 0.5691 | 0.1269 | 0.0614
13 | RT5 | 11842 | 0.5683 | 0.1262 | 0.0611
14 | Industri kecil | 11290 | 0.6685 | 0.7571 | 0.3671
15 | Industri sedang | 11288 | 0.6713 | 57343 | 27780
16 | Industri besar | 11289 | 0.6688 | 11471 | 0.5557
17 | Resto-Toko | 11290 | 0.6684 | 0.5735 | 0.2779
18 | UKM | 11290 | 0.6685 | 0.7456 | 0.3607
19 | Univ - Sekolah | 11516 | 0.6745 | 0.1194 | 0.0578